附件3

人口大厦主楼大厅修缮项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 备注说明 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除台面 | 个 | 2 | 含垃圾清运 |  |
| 2 | 拆除壁柜 | 个 | 1 | 含防尘处理 |  |
| 3 | 拆除栏杆 | 米 | 6 | 玻璃材质 |  |
| 4 | 拆除干挂石材 | 平方米 | 15 | 含基层修复 |  |
| 5 | 拆除玻璃门 | 平方米 | 4 | 含垃圾清运、 基层修复 |  |
| 6 | 新做钢化玻璃隔断（12mm） | 平方米 | 38 | 含钢架结构 |  |
| 7 | 新做钢化玻璃套子 （不锈钢框） | 米 | 35 | 含五金配件 |  |
| 8 | 新做内墙乳胶漆 （立邦三合一） | 平方米 | 330 | 含基层处理 |  |
| 9 | 新做地弹门M14*22 | 平方米 | 3.08 | 含地弹簧系统 |  |
| 10 | 新增排气扇 （松下品牌：30cm*30cm） | 个 | 3 | 含安装打孔 |  |
| 11 | 新做钢质防火门乙级M13.5*20 | 平方米 | 2.7 | 含防火密封条 |  |
| 12 | 新做砖墙 （240mm厚） | 立方米 | 1.7 | 含抹灰、乳胶漆 |  |
| 13 | 更换筒灯 （欧普LED） | 个 | 110 | 含开孔安装 |  |
| 14 | 电线铺设 （BV2.5mm²） | 米 | 300 | 含PVC线管 |  |
| 15 | 墙面插座 （西门子或同档次） | 个 | 25 | 符合新国标 |  |
| 16 | 合计 |  |  |  |  |